S4 Licence en Automatique -  Mesures électriques – Examen de Juin 2013 – Durée 1h45

Diviseur de

fréquence

Horloge

Compteur

VC

H

Fi= kiF

VP

F

N

Position du point décimal

Sélecteur

de calibre

Cp

clear

F/10

F/100

F/1000

Vin

C

Hi

F

Circuit de

Remise à 0

Circuit de mise

en forme

Figure 1

Base de temps

Exercice 1 :  (sur 10 points)

Le circuit représenté figure 1 permet de mesurer la fréquence fX du signal d’entrée Vin. Le circuit de mise en forme délivre le signal logique VC de même fréquence fX. La base de temps est composée de l’horloge dont la sortie H a une fréquence F= 1/T=50Hz et d’un circuit diviseur de fréquence par 10i dont les sorties Fi permettent un choix de 4 calibres (ki = 10-i avec i= 0, 1, 2 ou 3) de la fréquence. La fréquence du signal Hi sélecté est Fi=ki.F.

- Représenter les chronogrammes des signaux VC, Hi et VP en considérant que la fréquence Fi est très inférieure à fX. Déduire la relation entre fX, F, ki et N (N est le nombre d’impulsions de fréquence fX comptées à chaque cycle).

- Lorsque l’affichage est maximal, quelle est la valeur de fX sur chacun des calibres ?

- Donner le nombre de compteurs décimaux (nombre d’étages) nécessaires pour réaliser le circuit de comptage.

- Donner la position de la virgule pour chaque calibre ainsi que l’unité de la valeur affichée.

- Donner, pour chaque calibre, la valeur affichée lorsque fX est égale à 50KHz.

- Si l’erreur de mesure se réduit à l’erreur de comptage ∆N=1, quelle est la fréquence minimale qu’on peut mesurer sans que l’erreur relative sur la mesure ne dépasse jamais 10-4 (pour chaque calibre).

Exercice 2 :  (sur 7 points)

La figure 2 représente un ampèremètre à 2 calibres I1=0,1A  et I2=1A, la borne 0 étant le point commun. Le cadre mobile utilisé a une résistance r = 100Ω et produit une déviation maximale pour ir=5mA.

- Quelle est la borne qui correspond au calibre I1 et celle qui correspond à I2 ?

- Calculer les résistances de shunt R1 et R2.

- Le montage précédent (même cadre mobile et mêmes résistances R1 et R2) est utilisé en voltmètre à 2 calibres V1 et V2 après ajout de la résistance additionnelle Ra (voir figure 3). Calculer la valeur du calibre V1et la résistance interne RV1 du voltmètre sur ce calibre. Déterminer Ra pour que le  calibre V2 soit de 10V.

0

R2

R1

A

B

r

ir

Figure 2

A

R

Figure 4

V

V2

Ra

0

R2

R1

V1

r

ir

Figure 3

Exercice 3 :  (sur 3 points)

La puissance consommée par la résistance R du montage de la figure 4 est mesurée à l’aide d’un voltmètre de résistance RV et d’un ampèremètre de résistance RA : P = Umes.Imes. Déterminer l’erreur ∆Pméth due à la méthode de mesure.  Donner l’erreur de mesure ∆P globale (erreur due à la méthode + erreur instrumentale).

S4 AUTOMATIQUE                 CORRECTION PARTIEL DE MESURES ELECTRIQUES DE JUIN 2013

t

VC(t)

0

TX

5V

t

Hi(t)

0

Ti /2

5V

Ti

t

0

VP(t)

5V

N impulsions

Exercice 1:  (sur 10 points)

- Période du signal VC :   TX = 1/fX

Période du signal Hi :   Ti=1Fi=1kiF

Ti2=12Fi=12kiF=NTx=Nfx

fx=2kiFN

- Affichage max :     Nmax = 99999

Pour i=0 :   ki =1        fX = 9,9999 MHz                                        Pour i=1 :   ki =10-1       fX = 999,99 kHz

Pour i=z :   ki =10-2       fX = 99,999 KHz                                      Pour i=3 :   ki =10-3       fX = 9,9999 kHz

- Il faut 5 compteurs décimaux

- Position du point décimal et unité de mesure sur chaque calibre :

Pour i=0 :   ki =1           fX = 8888.8 kHz                                      Pour i=1 :   ki =10-1       fX = 888.88 kHz

Pour i=2 :   ki =10-2       fX = 88.888 kHz                                      Pour i=3 :   ki =10-3       fX = 8.8888 kHz

- Valeur affichée pour fX= 50 kHz

Pour i=0 :    0050.0 kHz                                        Pour i=1 :        050.00 kHz

Pour i=z :     50.000 KHz                                       Pour i=3 :        dépassement de calibre

- ∆fxfx ≤ 10-4      ∆fxfx=∆NN=1N ≤ 10-4     N=fx2kiF≥104     fx≥2F104 ki= 106 kiHz

Pour i=0 :   ki =1           fX   1 MHz                                        Pour i=1 :   ki =10-1       fX   100 kHz

Pour i=z :   ki =10-2       fX   10 kHz                                       Pour i=3 :   ki =10-3       fX   1 kHz

Exercice 2:  (sur 7 points)

- Borne A : calibre I1           borne B ; calibre I2

- R1+R2I1-ir=rir        R1+R2=rirI1-ir= 50095=10019

R2I2-ir=R1+rir        R2=rir+rR1I2-ir= 500+5R1995= 100+R1199

R1=9019 Ω   et  R2=1019Ω

- Calibre V1    :      V1=rirmax=0,5V                               Résistance interne sur calibre V1:    RV1=rR1+R2r+R1+R2=5Ω

V1=V2 RV1Ra+RV1       Ra=RV1V2V1-1=5100,5-1=95Ω

Exercice 3:  (sur 3 points)

Pmes= Umes.Imes = RI2 + RAI2    , la puissance dissipée dans R est  P= RI2

L’erreur due à la méthode de mesure est donc :    ∆Pmeth = RAI2

Erreur instrumentale   P =UI        ∆PP= ∆UU+∆II     ∆Pinst=∆UI+∆IU

Erreur globale :    ∆Pglob=∆Pmeth+∆Pinst=RAI2+ ∆UI+∆IU

S4 Licence en Automatique -  Mesures électriques – Examen de Rattrapage Juin  2013 – Durée 1h40

VX

Base de

temps

Ampli à courant

continu

Compteur

G

V1

R1

N

Position de la virgule

Sélecteur

de calibre

R2

RAZ

VC1

VC2

V2

V3

V4

V5

convertisseur

tension-

fréquence

Figure 1

Exercice 1 :  (sur 10 points)

Figure 2

t

V4(t)

0

θ/2

5V

θ

T

t

V3(t)

0

5V

V3(t)

0

5V

La figure 1 représente un voltmètre numérique utilisant la conversion tension-fréquence. Il a 2 calibres (VC1=100mV et VC2=10V) obtenus grâce aux résistances R1 et R2 avec R1 + R2 =R= 1MΩ. L’impédance d’entrée de l’ampli est très grande devant R. Le convertisseur fournit le signal V3 de fréquence f =1/T= 2.105.V2 avec f en Hz, V2 en V (voir figure 2). La période du signal V4 est θ avec θ>>T (voir figure 2).

- Donner la valeur maximale V1max de V1. Sachant que V2max=5V, déduire le gain G de l’amplificateur.

- Si on pose V1 = ki.VX, donner pour chaque calibre la valeur de ki. Déterminer les valeurs de R1 et R2.

- Déterminer en fonction de VX et θ, le nombre N d’impulsions comptées à chaque cycle.

- Déterminer la période θ du signal V4.

- Déterminer la position de la virgule et l’unité de mesure pour chaque calibre.

- Pour une tension Vx=85mV, donner la valeur affichée pour chaque calibre

K

R2

R1

A

B

r

ir

Figure 3

Exercice 2 :  (sur 6 points)

0

R2

R1

A

B

r

ir

Figure 4

La figure 3 représente un ampèremètre à 2 calibres I1 (K en A) et I2 (K en B) et la figure 4, un voltmètre à 2 calibres V1 et V2. Le galvanomètre utilisé a une résistance r= 100Ω et un courant maximal ir=1mA.

- Pour l’ampèremètre, calculer les résistances R1 et R2 pour que les calibres soient I1=30mA et I2=300mA. Déterminer la résistance interne RA pour chaque calibre.

- Pour le voltmètre, les calibres sont V1=3V et V2=30V. Identifier les bornes de chaque calibre. Calculer les résistances R1 et R2 . Déterminer la résistance interne RV pour chaque calibre.

Exercice 3 :  (sur 4 points)

Dans le cas du courant alternatif sinusoïdal monophasé, expliquer la méthode de mesure de la puissance active par la méthode des 3 voltmètres (exprimer la puissance en fonction des tensions mesurées par les 3 voltmètres).

S4 AUTOMATIQUE                 CORRECTION EXAMEN DE RATTRAPAGE - MESURES ELECTRIQUES - JUIN  2013

Exercice 1 : (10 points)

- V1max = VC1 =100mV =0,1V         G =V2 / V1 = V2max / V1max = 5 / 0,1            G= 50

- Sur calibre VC1 :  V1 = K1.VX = VX      K1 = 1

Sur calibre VC2 :  V1 = K2.VX = VX ; pour VX = VC2 = 10V   V1 = V1max = 0,1V     K2 = V1 / VX = 0,1 / 10 = 0,01

V1 / VX = R2 / (R1 + R2) = R2 / R     R2 = K2. R = 0,01. 1MΩ = 10 kΩ     R1 = 990 kΩ   et   R2 = 10 kΩ

- Θ /2 = N.T    Θ = 2.N.T = 2.N / f    N = 105.V2.θ    N = 105.G.V1.θ = 5.I06. Ki.VX.θ    N = 5.106. Ki.VX.θ

- Pour V2 = V2max = 5V,   N =Nmax = 9999  104      θ = 10-5.N /V2 = 10-5.Nmax /V2max = 10-5. 104 /5    θ = 20 ms

- Calibre VC1 :   8 8 . 8 8  mV                                     Calibre VC2 :   8 . 8 8 8 V

- Calibre VC1 :   8 5 . 0 0  mV                                     Calibre VC2 :   0 . 0 8 5 V

Exercice 2 : (6 points)

- Calibre I1 :  R1(I1 – ir) = r.ir         R1=rirI1-ir=100.130-1           R1=10029Ω      et  RA1=r.R1r+R1=  103 Ω

Calibre I2 :  R2(I2 – ir) = r.ir         R2=rirI2-ir=100.1300-1           R2=100299Ω    et  RA2=r.R2r+R2=  13 Ω

- Caliber V1 : Bornes A et 0        V1 = (R1 + r).ir     R1 = (V1 / ir) – r     R1 = 2900Ω  et  RV1 = R1 + r = 3 kΩ

Caliber V2 : Bornes B et 0        V2 = (R2 + R1 + r).ir     R2 = (V2 / ir) – R1 - r     R2 = 27 kΩ

et  RV2 = R2 + R1 + r = 30 kΩ

V2

récepteur

V3

phase

neutre

R

V1

Exercice 3 : (4 points)

Soient u1, u2 et u3 les valeurs instantanées des

tensions aux bornes des trois voltmètres

u12=(u2+u3)2=u22+u32+2u2u3

La puissance instantanée absorbée par le

récepteur est :  p=u3u2R=12R(u12- u22-u32)

La puissance active est : P= 1T0Tpdt=12RT0T(u12-u22-u32)dt=12R(U12-U22-U32)

U1, U2 et U3 sont les valeurs efficaces des tensions u1, u2 et u3.

S4 Licence en Automatique -  Mesures électriques – Examen de Juin 2013 – Durée 1h45

Sélecteur

de calibre

1T

Exercice 1 :  (sur  points)

100T

10T

ki

H

Horloge

Diviseur de

fréquence

1000T

période: T

Q

VC

Position de la virgule

clear

N

Cp

Vh

Compteur

Reset

Le circuit représenté ci-dessus permet la mesure d’intervalle de temps entre 2 signaux V1 et V2. Il se compose de 2 comparateurs dont les sorties commandent une bascule JK qui dispose d’une entrée de remise à 0 actionnée manuellement avant chaque mesure. L’horloge délivre des impulsions de fréquence F=10Mhz qui sont envoyées vers un diviseur de fréquence par 10i dont les sorties permettent un choix de 4 calibres (ki = 10i avec i= 0, 1, 2 ou 3) de la période des impulsions de comptage. Le calibre est positionné par un sélecteur qui fixe aussi la position du point décimal.

- Expliquer le fonctionnement du système en construisant les chronogrammes des signaux mis en jeu.

- Exprimer l’intervalle de temps τ qui sépare les 2 signaux d’entrée en fonction de la fréquence F=1/T, du calibre ki et du nombre d’impulsions comptées.

- Lorsque l’affichage est maximal, quelle est la valeur de τ pour chacun des calibres ?

- Donner la position de la virgule pour chaque calibre ainsi que l’unité de la valeur affichée.

- Donner, pour chaque calibre, la valeur affichée lorsque V2 est retardé par rapport à V1 de 5ms puis de 50ms.

- Si l’erreur de mesure se réduit à l’erreur de comptage ∆N=1, quel est le retard minimal qu’on peut mesurer sans que l’erreur relative sur la mesure ne dépasse jamais 10-4 (pour chaque calibre).

Diviseur de

fréquence

Horloge

Compteur

VC

H

Fi= kiF

VP

F

N

Position du point décimal

Sélecteur

de calibre

Cp

clear

F/10

F/100

F/1000

Vin

C

Hi

F

Circuit de

Remise à 0

Circuit de mise

en forme

Figure 1

Base de temps

Le circuit représenté figure 1 permet de mesurer la fréquence fX du signal d’entrée Vin. Le circuit de mise en forme délivre le signal logique VC de même fréquence fX. La base de temps est composée de l’horloge dont la sortie H a une fréquence F= 1/T=50Hz et d’un circuit diviseur de fréquence par 10i dont les sorties Fi permettent un choix de 4 calibres (ki = 10-i avec i= 0, 1, 2 ou 3) de la fréquence. La fréquence du signal Hi sélecté est Fi=ki.F.

- Représenter les chronogrammes des signaux VC, Hi et VP en considérant que la fréquence Fi est très inférieure à fX. Déduire la relation entre fX, F, ki et N (N est le nombre d’impulsions de fréquence fX comptées à chaque cycle).

- Lorsque l’affichage est maximal, quelle est la valeur de fX sur chacun des calibres ?

- Donner le nombre de compteurs décimaux (nombre d’étages) nécessaires pour réaliser le circuit de comptage.

Donner la position de la virgule pour chaque calibre ainsi que l’unité de la valeur affichée.

- Donner, pour chaque calibre, la valeur affichée lorsque fX est égale à 50KHz.

- Si l’erreur de mesure se réduit à l’erreur de comptage ∆N=1, quelle est la fréquence minimale qu’on peut mesurer sans que l’erreur relative sur la mesure ne dépasse jamais 10-4 (pour chaque calibre).

Exercice 2 :  (sur 7 points)

La figure 2 représente un ampèremètre à 2 calibres I1=0,1A  et I2=1A, la borne 0 étant le point commun. Le cadre mobile utilisé a une résistance r = 100Ω et produit une déviation maximale pour ir=5mA.

- Quelle est la borne qui correspond au calibre I1 et celle qui correspond à I2 ?

- Calculer les résistances de shunt R1 et R2.

- Le montage précédent (même cadre mobile et mêmes résistances R1 et R2) est utilisé en voltmètre à 2 calibres V1 et V2 après ajout de la résistance additionnelle Ra (voir figure 3). Calculer la valeur du calibre V1et la résistance interne RV1 du voltmètre sur ce calibre. Déterminer Ra pour que le  calibre V2 soit de 10V.

0

R2

R1

A

B

r

ir

Figure 2

A

R

Figure 4

V

V2

Ra

0

R2

R1

V1

r

ir

Figure 3

Exercice 3 :  (sur 3 points)

La puissance consommée par la résistance R du montage de la figure 4 est mesurée à l’aide d’un voltmètre de résistance RV et d’un ampèremètre de résistance RA : P = Umes.Imes. Déterminer l’erreur ∆Pméth due à la méthode de mesure.  Donner l’erreur de mesure ∆P globale (erreur due à la méthode + erreur instrumentale).