                                                                           ALCALINITE    
  * Réactifs : 

  a - Solution Alcoolique de phénolphtaléine à 0,5 % 
   . Phénolphtaléine………………………0,5 g
   . Alcool éthylique……………………..500 ml

 Eau distillée ……………………… .500 ml      .
- Solution de méthylorange à 0,50 %   b
   . Méthylorange………………………. 0,5 g 

Eau distillée ………………………... 100 ml    .
  * Mode opératoire :  

        a) Détermination du TA :  

        Prélever dans un erlenmeyer, 100 ml d'eau à analyser. Ajouter 1 à 2 gouttes de solution de phénolphtaléine .une coloration rose doit alors se développer, dans le cas contraire le TA est nul, ce qui se produit en général pour les eaux naturelles dont le PH est inferieur à 8,3. Verser     ensuite l'acide dans l’erlenmeyer à l'aide d'une burette en agitant constamment est ceci jusqu'à décoloration complète de la solution (PH 8,3) soit V le nombre de millilitres d'acide utilisés pour obtenir le virage.

        b) Détermination du TAC :   

         Utiliser l'échantillon traité précédemment ou le prélèvement primitif s'il n'ya pas eu de coloration. Ajouter 2 gouttes de solution de méthylorange et titrer de nouveau avec le même    acide jusqu'au virage du jaune au jaune orange ( PH 4,3),s'assurer qu'une goutte d'acide en  excès provoque le passage de la coloration du jaune orange au rose orange ( PH : 4 ).  soit V' le nombre de ml d'acide  N/50 versés depuis le début du dosage. Retrancher de ce volume 0,5 ml quantité d'acide nécessaire pour le virage de l'indicateur, qui est un peu plus faible que le PH de neutralisation exacte de l'hydrogénocarbonate  
 * Expression des résultats : 

    a) - TA :  . V/5 : exprime le titre alcalimétrique en (méq / l)         

                    .  V : exprime le titre alcalimétrique en °F (en effet un °F correspond à 10 mg de carbonate de calcium (CaCo3) ou 0,2 méq / l.                     

    b)- TAC : .V'- 0,5/5 : exprime le titre alcalimétrique complet en (méq / l).  
                     . V'- 0,5 : exprime le titre alcalimétrique en °F. 

