Travaux à réaliser ou à terminer à Grabels.
Chambre 2 : depuis pc existante, installer 1 PCx3 près du bureau
Grande sdb : cache arrivée courant derrière Nefertiti

Buanderie : prises mach à laver et chauffe-eau (3 PC)


        Remplacer disjoncteur par un neuf déjà sur place

Extérieur : éclairage entrée (parvis de maison)

Terrasses arrières :  alimentation neuve pour 2 PC

 

          1 X double spot terrasse salon



          1 X simple spot terrasse cuisine

Alarme : alim sirène extérieure


   Alim tableau commande et alarme intérieure

VMC : Kit 2 bouches (cuisine et sdb principale)

Merci

Claude
