Identification de l’échantillon

Date de l’analyse
14 octobre 

Numéro de l’équipe/d’appareil
10

Identification
des coéquipiers
Lily-Rose


Éloise


Dorianne




Identification du cours d’eau
rivière noire

Identification de la station
du moulin

Descripteurs

                           Valeurs mesurées:                  







**Sous-indice                   Descripteur

                                                                             d’IQBPmax










 :                     limitant (()










:                                                                                                                              
pH
:                                 8,5                                         84

Température:                 7(ºC)
Saturation

O2(mg/L):                      10,92                      

Saturation  

en O2(%)
:                       92,86                                    85

A
 Phosphore    

total (mg/L)
:                   0,46                                       2                                       (   

B MES

 (mg/L)
:                           56                                         10

C Azote ammoniacal 

(mg/L):                           0,20
                                       82

D Orthophosphate  

(mg/L)
:

E Nitrites-nitrates 

(mg/L):                            1,7                                         44

IQBPmax   :  2

Classe (A, B, C, D ou E)
E

Tableau des résultats d’analyse physico-chimique de l’échantillon d’eau de la Rivière Noire

