Correction des exercices 

Chapitre 1

1

a) la “ grandeur réglée : position du ballon ”/ b) organe de mesure :œil / c) les “ grandeurs perturbatrices : vitesse vent – position joueur adverse ” / d) le régulateur : cerveau du joueur / f) “ l’organes de réglage :mains et corps du joueur ” / f) “ grandeurs de réglage ou réglantes : vitesse et force et angle de lancement de la balle 

2

Ce système représente la régulation du niveau de l’eau dans un réservoir à ciel fermé. La mesure de niveau est assurée par une sonde capacitive de mesure de niveau qui délivre un signal de mesure vers le régulateur, qui le compare à la consigne et calcule la sortie commande émise vers la vanne de régulation qui règle le débit d’eau entrant au réservoir. L’eau stockée sera utilisé à la sortie du réservoir.

Grandeur réglée : Niveau de l’eau dans le réservoir/ Grandeur réglante : Débit de l’eau entrant dans le réservoir/ Grandeur perturbatrice : Débit à la sortie du réservoir/ système : réservoir

Sonde capacitive : Instrument de mesure de niveau/ Régulateur : Instrument de réflexion/ Organe d’action : Vanne de régulation et positionneur/ Groupe FR(filtre et régulateur) : réglage de la pression d’alimentation pneumatique du positionneur.

Chapitre 2
1

TIC : Régulateur indicateur de température

TY : Un opérateur mathématique de somme

FT : Un transmetteur de débit d’eau

2

PRC : Régulateur enregistreur de pression monté sur armoire en salle de contrôle, dans la 1ère section de l’usine à la première position.

FIT : Transmetteur afficheur de débit monté localement dans la 1ère  section de l’usine à la deuxième position.

3

TT : Transmetteur de température

FT : Transmetteur de débit

AT : Transmetteur analyseur 

TC : Régulateur de température

FC : Régulateur de débit
Chapitre 3

Eercices théoriques

1      

· Photoélectrique

2

· Inductif

3

· Les pièces métalliques 
Exercices Pratiques : 
1

[image: image1.png]220VAC

24vce

Schéma de raccordement

BN

BK

BU

o .




2 

Plage de mesure : 0,5..6 bars

Hystérésis : 0,15 bar

Pression maximale tolérée :  16 bar

Bornes de câblages : 

[image: image2.png]..............





On choisit le contact 2-3. 

[image: image3.png]



Chapitre  4

Exercices théoriques 
1

· 24 VDC

· 1,75 bar

· Une défaillance du transmetteur ou de son câblge

2

17.1875°C

9.908mA

[image: image4.jpg]Cablage 1

Alimentation 230 50H1

F 9

'1111
212 ]
@)

@

Convertisseur
de température




[image: image5.jpg]Cablage 2

Bore
1T 2 3 4

TEEE

T

Alimentation 230V 50Hz

Convertisseur
de température




Chapitre  5

Eercices théoriques

1 Le régulateur est en mode manuel/La mesure n’a pas d’influence sur la grandeur réglante. 
2 Optimiser l’écart, le retard et la constante de temps.
3 Générateur de consigne, un comparateur et un bloc de commande (PID ou autre). 
4 Vrai
Exercices Pratiques : 
JUMO d308 (Code d’identification 703042/181-140-23/000) : 

Alimentation électrique :  de110 à 240 VAC 

· Sortie logique 0—12V

· Deux entrées analogiques

· Une seule sortie analogique
Câblage réel 
[image: image6.png]Thermocouple Type K
(Mesure de la température & intérieur du four) 1

2222

[Jelsl]
B

002

5

D

(Interieur du four)

200D

2002

[

Régulateur de tempéfature

Résistance chauffante du Four

Relais statique




Configuration : 

· Type de régulation (Cntr) : Ctyp/cact/SPL/SPH

· Sortie binaire :Out1

· Affichage (display) : disU/disL/desP
	Entrée (Input) :
Inp 1 

· Sens : 4
· Lin : 12
· Offs : 0

· SCL : 20

· SCH : 700

Inp12

· Unit T° : °C


	Type de régulation (cntr)
· Ctyp : 1
· Cact : 1
· SPL : 20
· SPH : 700

	Sortie binaire : (OutP)
OutL

· Out2 : 2

	Affichage (disP) : 

· DisU : 3
· DisL : 4
· DesP(nombre des décimales : 1



Chapitre  6 

1 De 122 à 212 °F ; De 323 ,15 à 373,15 K

Si le transmetteur délivre 10mA à sa sortie, quelle est la température mesurée?
%10mA=
[image: image7.wmf]100

*

4

20

4

10

-

-

= 37,5%
Tmes= 
[image: image8.wmf](

)

50

50

100

*

100

5

.

37

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

=68.75°C 

2  Une résistance infinie

3 La circulation d’un courant de mesure
4 

· Admet une bonne précision de mesure à une température inférieure à 850°C

· Sa résistance à 300°C est égale à 212,03Ω

· Est utilisée avec trois conducteurs pour le raccordement, nécessaire pour la compensation de longueur de câble.

5 100(
6 500,00(  

7 Le thermocouple est de type K

Chapitre  7

· Il peut recevoir une alimentation de 24VDC

· Lorsqu’il mesure 50 bars il délivre 5VDC

· Il peut recevoir une alimentation de 10VDC

· Il peut mesurer une pression égale à 100 bar

· Oui

· Oui

1.   

· Le signal  du capteur nécessite un conditionnement pour la  transmission d’un signal numérique ou analogique.

Chapitre  8
1   Oui

2 

· Par mesure de pression différentielle

· À flotteur électromagnétique
3 

· À ondes acoustiques

· À sonde capacitive

4 Oui
5


[image: image9.wmf]h

g

p

D

=

D

r



[image: image10.wmf]g

p

h

r

D

=

D

=
[image: image11.wmf]81

.

9

*

930

121300

=13,296m
Chapitre  9
1   À effet Vortex
2   Non
3  Bourdon
4  Non
5  Racine carrée
6  À organe déprimogène

Chapitre  10

1   Vanne de régulation
2   Convertisseur I/P

3  Sa position de sécurité (NF ou NO)
4  Corriger la position de l’élément de la vanne commandé par le servomoteur 







_1671043908.unknown

_1671045891.unknown

_1671046260.unknown

_1671045854.unknown

_1671043680.unknown

